Zpracovat v serveru

-01 – identifikace

-32 –???? (GetElmerTarif)

-35- Nulování elektromeru

-10 – Nastaveni casu (SetRTC)

-12- Synchronizace casu   (AdjustTime)

-27- Nastaveni meraku (SetConfig)

-29- ?? nastaveni (SetModemInitRing)

-31- Nastaveni vystupu (SetOutputDev...)

-23- Nastaveni zpusobu zaznamu

-20- ???  (SetNotebook)

Vracet prijata data zpet klientovi

-26- Nacteni nastaveni meraku(GetConfig)

-3A- Nacteni vsech merenych hodnot

-34 – Data z elektromeru (GetElmer)

-1F – ????? (GetNotebook)

-11 – Nacteni casu  (GetRTC)

-28- ??? (GetModemInitString)

-30- Nacteni nastaveni vystupu (GetOut…)

-14- Nacteni stavu (GetStatus)

-16- Prijmout zaznam(GetRecord)

-36- Nacteni profilu (GetProfilStatus)